## Scenerio1
[26 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04 |  |  | 2021-07-07
| Tesla Wall / Lithium Battery Pack |  |  |  | Soc 10-100% |  |  |  |  | Expected SoC at start |  |  |  | SoC increase per hour |  |  | Number of hours to reach 100% | [6 empty] | 1:00 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70
| Battery Size (kWh): |  | 720 |  | Minimum | 72 |  |  |  | 50 | 360 |  |  | 6.6 kW | 19.2 kW |  | 6.6 | 19.2 | [6 empty] | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 84
| Discharge (kW) |  |  |  | Maximum | 720 |  |  |  | 45 | 324 |  |  | 50 | 25 |  | 2 | 4 | [6 empty] | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 105
| 360 | 180 | [7 empty] | 40 | 288 | [13 empty] | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 112
[5 empty] | HourDecision | 2 |  |  |  | 35 | 252 | [13 empty] | 5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 129.5
[10 empty] | 30 | 216 | [13 empty] | 6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 144.2
720 | 360 |  | 54 | 19.2 kW | [5 empty] | 25 | 180 |  |  | =if(L15=1,$G$4,IF(((N157-$G$3)<($B$5/6)),($G$3),(N157-$B$5/6)))' | [10 empty] | 7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 158.9
713.4 | 360 |  | 34.8 | 19.2 kW | [5 empty] | 20 | 144 |  |  | =IF(L124=-1,IF((($G$4-Q123)>($B$5/6)),(Q123+$B$5/6),($G$4)),$G$3)' | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 173.6
706.8 | 6.6 kW |  | 15.6 | 15.6 kW | [5 empty] | 15 | 108 | [13 empty] | 9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 188.3
700.2 | 6.6 kW | [10 empty] | 72 | [12 empty] | 10 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 203
693.6 | 6.6 kW | [23 empty] | 11 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 217.7
687 | 6.6 kW | [9 empty] | 32 kW Discharge Rate | [6 empty] | 16 kW Discharge Rate | [6 empty] | 12 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 232.4
680.4 | 6.6 kW | [9 empty] | Discharging | Charge of Battery | Rate of Dischargin | Charging | Charge of Battery | Charging Rate |  | Discharging | Charge of Battery | Rate of Dischargin | Charging | Charge of Battery | Charging Rate |  | 13 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 247.1
673.8 | 6.6 kW | [8 empty] | 0 | 24:00 | 72 | 0 | 24:00 | 720 | 0 | 0 | 24:00 | 72 | 0 | 24:00 | 720 | 0 |  | 14 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 261.8
667.2 | 1.2kW | [8 empty] | 0 | 0:10 | 72 | 0 | 0:10 | 720 | 0 | 0 | 0:10 | 72 | 0 | 0:10 | 720 | 0 |  | 15 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 276.5
[10 empty] | 0 | 0:20 | 72 | 0 | 0:20 | 720 | 0 | 0 | 0:20 | 72 | 0 | 1:10 | 720 | 0 |  | 16 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 291.2
[5 empty] | 10 minute data |  |  |  |  | 0 | 0:30 | 72 | 0 | 0:30 | 720 | 0 | 0 | 0:30 | 72 | 0 | 2:10 | 720 | 0 |  | 17 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 305.9
[6 empty] | Battery (KkW) | EVSE (kW) |  |  | 0 | 0:40 | 72 | 0 | 0:40 | 720 | 0 | 0 | 0:40 | 72 | 0 | 3:10 | 720 | 0 |  | 18 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 320.6 | Hour Data | [15 empty] | This is at a charging rate of 19.2 kW/hour
|  | 0.16667 | 1 | 0.16667 | 0:10 | 360 | 360 | 360 | 180 | 0 | 0:50 | 72 | 0 | 0:50 | 720 | 0 | 1 | 0:50 | 72 | 0 | 4:10 | 720 | 0 |  | 19 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 335.3 | 1 | 360 | 360 | 360 | 180 | 324 | 360 | 324 | 180 | 288 | 360 | 288 | 180 | 252 | 360 | 252 | 180 | 216 | 360 | 216 | 180 | 180 | 360 | 180 | 180 | 144 | 360 | 144 | 180 | 108 | 360 | 108 | 180
|  |  | 2 | 0.33333 | 0:20 | 420 | 360 | 390 | 180 | 0 | 1:00 | 72 | 0 | 1:00 | 720 | 0 | 0 | 1:00 | 72 | 0 | 5:10 | 720 | 0 |  | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 | 2 | 720 | 360 | 540 | 180 | 684 | 360 | 504 | 180 | 648 | 360 | 468 | 180 | 612 | 360 | 432 | 180 | 576 | 360 | 396 | 180 | 540 | 360 | 360 | 180 | 504 | 360 | 324 | 180 | 468 | 360 | 288 | 180
|  |  | 3 | 0.5 | 0:30 | 480 | 360 | 420 | 180 | 0 | 1:10 | 72 | 0 | 1:10 | 720 | 0 | 0 | 1:10 | 72 | 0 | 6:10 | 720 | 0 |  | 21 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 364.7 | 3 | 720 | 0 | 720 | 180 | 720 | 36 | 684 | 180 | 720 | 72 | 648 | 180 | 720 | 108 | 612 | 180 | 720 | 144 | 576 | 180 | 720 | 180 | 540 | 180 | 720 | 216 | 504 | 180 | 720 | 252 | 468 | 180
| 27 | 6.6 | 4 | 0.66667 | 0:40 | 540 | 360 | 450 | 180 | 0 | 1:20 | 72 | 0 | 1:20 | 720 | 0 | 0 | 1:20 | 72 | 0 | 7:10 | 720 | 0 |  | 22 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 379.4 | 4 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 36 | 720 | 0 | 720 | 72 | 720 | 0 | 720 | 108 | 720 | 0 | 720 | 144 | 720 | 0 | 720 | 180 | 720 | 0 | 684 | 180 | 720 | 0 | 648 | 180
| 28.1 | 360 | 5 | 0.83333 | 0:50 | 600 | 360 | 480 | 180 | 0 | 1:30 | 72 | 0 | 1:30 | 720 | 0 | 0 | 1:30 | 72 | 0 | 8:10 | 720 | 0 |  | 23 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 394.1 | 5 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 36 | 720 | 0 | 720 | 180
| 29.2 | 360 | 6 | 1 | 1:00 | 660 | 360 | 510 | 180 | 0 | 1:40 | 72 | 0 | 1:40 | 720 | 0 | 0 | 1:40 | 72 | 0 | 9:10 | 720 | 0 | 24:00 | 24 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 408.8 | 6 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0
| 30.3 | 360 | 7 | 1.1667 | 1:10 | 720 | 360 | 540 | 180 | 0 | 1:50 | 72 | 0 | 1:50 | 720 | 0 | 0 | 1:50 | 72 | 0 | 10:10 | 720 | 0 | [10 empty] | 7 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0
| 31.4 | 360 | 8 | 1.3333 | 1:20 | 720 | 0 | 570 | 180 | 0 | 2:00 | 72 | 0 | 2:00 | 720 | 0 | 0 | 2:00 | 72 | 0 | 11:10 | 720 | 0 | [10 empty] | 8 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0
| 32.5 | 360 | 9 | 1.5 | 1:30 | 720 | 0 | 600 | 180 | 0 | 2:10 | 72 | 0 | 2:10 | 720 | 0 | 0 | 2:10 | 72 | 0 | 12:10 | 720 | 0 | [10 empty] | 9 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0
| 33.6 | 360 | 10 | 1.6667 | 1:40 | 720 | 0 | 630 | 180 | 0 | 2:20 | 72 | 0 | 2:20 | 720 | 0 | 0 | 2:20 | 72 | 0 | 13:10 | 720 | 0 | [10 empty] | 10 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0
| 34.7 | 360 | 11 | 1.8333 | 1:50 | 720 | 0 | 660 | 180 | 0 | 2:30 | 72 | 0 | 2:30 | 720 | 0 | 0 | 2:30 | 72 | 0 | 14:10 | 720 | 0 | [10 empty] | 11 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0
| 35.8 | 360 | 12 | 2 | 2:00 | 720 | 0 | 690 | 180 | 0 | 2:40 | 72 | 0 | 2:40 | 720 | 0 | 0 | 2:40 | 72 | 0 | 15:10 | 720 | 0 | [10 empty] | 12 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0
| 36.9 | 360 | 13 | 2.1667 | 2:10 | 720 | 0 | 720 | 180 | 0 | 2:50 | 72 | 0 | 2:50 | 720 | 0 | 0 | 2:50 | 72 | 0 | 16:10 | 720 | 0
| 38 | 360 | 14 | 2.3333 | 2:20 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 3:00 | 72 | 0 | 3:00 | 720 | 0 | -1 | 3:00 | 72 | 0 | 17:10 | 720 | 0
| 39.1 | 360 | 15 | 2.5 | 2:30 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 3:10 | 72 | 0 | 3:10 | 720 | 0 | 0 | 3:10 | 72 | 0 | 18:10 | 720 | 0 | [12 empty] | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 5 |  | 3 |  | 5
| 40.2 | 360 | 16 | 2.6667 | 2:40 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 3:20 | 72 | 0 | 3:20 | 720 | 0 | 0 | 3:20 | 72 | 0 | 19:10 | 720 | 0 | [12 empty] | 0.083333 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.16667 |  | 0.125 |  | 0.16667 |  | 0.125 |  | 0.16667 |  | 0.125 |  | 0.16667 |  | 0.125 |  | 0.16667 |  | 0.125 |  | 0.20833 |  | 0.125 |  | 0.20833
| 41.3 | 360 | 17 | 2.8333 | 2:50 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 3:30 | 72 | 0 | 3:30 | 720 | 0 | 0 | 3:30 | 72 | 0 | 20:10 | 720 | 0
| 42.4 | 360 | 18 | 3 | 3:00 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 3:40 | 72 | 0 | 3:40 | 720 | 0 | 0 | 3:40 | 72 | 0 | 21:10 | 720 | 0
| 43.5 | 360 | 19 | 3.1667 | 3:10 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 3:50 | 72 | 0 | 3:50 | 720 | 0 | 0 | 3:50 | 72 | 0 | 22:10 | 720 | 0
| 44.6 | 360 | 20 | 3.3333 | 3:20 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 4:00 | 72 | 0 | 4:00 | 720 | 0 | 0 | 4:00 | 72 | 0 | 23:10 | 720 | 0
| 45.7 | 360 | 21 | 3.5 | 3:30 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 4:10 | 72 | 0 | 4:10 | 720 | 0 | 0 | 4:10 | 72 | 0 | 24:10 | 720 | 0
| 46.8 | 360 | 22 | 3.6667 | 3:40 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 4:20 | 72 | 0 | 4:20 | 720 | 0 | 0 | 4:20 | 72 | 0 | 25:10 | 720 | 0
| 47.9 | 360 | 23 | 3.8333 | 3:50 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 4:30 | 72 | 0 | 4:30 | 720 | 0 | 0 | 4:30 | 72 | 0 | 26:10 | 720 | 0
| 48.6 | 360 | 24 | 4 | 4:00 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 4:40 | 72 | 0 | 4:40 | 720 | 0 | 0 | 4:40 | 72 | 0 | 27:10 | 720 | 0
|  |  | 25 | 4.1667 | 4:10 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 4:50 | 72 | 0 | 4:50 | 720 | 0 | 0 | 4:50 | 72 | 0 | 28:10 | 720 | 0
|  |  | 26 | 4.3333 | 4:20 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 5:00 | 72 | 0 | 5:00 | 720 | 0 | 0 | 5:00 | 72 | 0 | 29:10 | 720 | 0
|  |  | 27 | 4.5 | 4:30 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 5:10 | 72 | 0 | 5:10 | 720 | 0 | 0 | 5:10 | 72 | 0 | 30:10 | 720 | 0
|  |  | 28 | 4.6667 | 4:40 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 5:20 | 72 | 0 | 5:20 | 720 | 0 | 0 | 5:20 | 72 | 0 | 31:10 | 720 | 0
|  |  | 29 | 4.8333 | 4:50 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 5:30 | 72 | 0 | 5:30 | 720 | 0 | 0 | 5:30 | 72 | 0 | 32:10 | 720 | 0
|  |  | 30 | 5 | 5:00 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 5:40 | 72 | 0 | 5:40 | 720 | 0 | 0 | 5:40 | 72 | 0 | 33:10 | 720 | 0
|  |  | 31 | 5.1667 | 5:10 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 5:50 | 72 | 0 | 5:50 | 720 | 0 | 0 | 5:50 | 72 | 0 | 34:10 | 720 | 0
|  |  | 32 | 5.3333 | 5:20 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 6:00 | 72 | 0 | 6:00 | 720 | 0 | 0 | 6:00 | 72 | 0 | 35:10 | 720 | 0
|  |  | 33 | 5.5 | 5:30 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 6:10 | 72 | 0 | 6:10 | 720 | 0 | 0 | 6:10 | 72 | 0 | 36:10 | 720 | 0
|  |  | 34 | 5.6667 | 5:40 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 6:20 | 72 | 0 | 6:20 | 720 | 0 | 0 | 6:20 | 72 | 0 | 37:10 | 720 | 0
|  |  | 35 | 5.8333 | 5:50 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 6:30 | 72 | 0 | 6:30 | 720 | 0 | 0 | 6:30 | 72 | 0 | 38:10 | 720 | 0
|  |  | 36 | 6 | 6:00 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 6:40 | 72 | 0 | 6:40 | 720 | 0 | 0 | 6:40 | 72 | 0 | 39:10 | 720 | 0
|  |  | 37 | 6.1667 | 6:10 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 6:50 | 72 | 0 | 6:50 | 720 | 0 | 0 | 6:50 | 72 | 0 | 40:10 | 720 | 0
|  |  | 38 | 6.3333 | 6:20 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 7:00 | 72 | 0 | 7:00 | 720 | 0 | 0 | 7:00 | 72 | 0 | 41:10 | 720 | 0
|  |  | 39 | 6.5 | 6:30 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 7:10 | 72 | 0 | 7:10 | 720 | 0 | 0 | 7:10 | 72 | 0 | 42:10 | 720 | 0
|  |  | 40 | 6.6667 | 6:40 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 7:20 | 72 | 0 | 7:20 | 720 | 0 | 0 | 7:20 | 72 | 0 | 43:10 | 720 | 0
|  |  | 41 | 6.8333 | 6:50 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 7:30 | 72 | 0 | 7:30 | 720 | 0 | 0 | 7:30 | 72 | 0 | 44:10 | 720 | 0
|  |  | 42 | 7 | 7:00 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 7:40 | 72 | 0 | 7:40 | 720 | 0 | 0 | 7:40 | 72 | 0 | 45:10 | 720 | 0
|  |  | 43 | 7.1667 | 7:10 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 7:50 | 72 | 0 | 7:50 | 720 | 0 | 0 | 7:50 | 72 | 0 | 46:10 | 720 | 0
|  |  | 44 | 7.3333 | 7:20 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 8:00 | 72 | 0 | 8:00 | 720 | 0 | 0 | 8:00 | 72 | 0 | 47:10 | 720 | 0
|  |  | 45 | 7.5 | 7:30 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 8:10 | 72 | 0 | 8:10 | 720 | 0 | 0 | 8:10 | 72 | 0 | 48:10 | 720 | 0
|  |  | 46 | 7.6667 | 7:40 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 8:20 | 72 | 0 | 8:20 | 720 | 0 | 0 | 8:20 | 72 | 0 | 49:10 | 720 | 0
|  |  | 47 | 7.8333 | 7:50 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 8:30 | 72 | 0 | 8:30 | 720 | 0 | 0 | 8:30 | 72 | 0 | 50:10 | 720 | 0
|  |  | 48 | 8 | 8:00 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 8:40 | 72 | 0 | 8:40 | 720 | 0 | 0 | 8:40 | 72 | 0 | 51:10 | 720 | 0
|  |  | 49 | 8.1667 | 8:10 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 8:50 | 72 | 0 | 8:50 | 720 | 0 | 0 | 8:50 | 72 | 0 | 52:10 | 720 | 0
|  |  | 50 | 8.3333 | 8:20 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 9:00 | 72 | 0 | 9:00 | 720 | 0 | 0 | 9:00 | 72 | 0 | 53:10 | 720 | 0
|  |  | 51 | 8.5 | 8:30 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 9:10 | 72 | 0 | 9:10 | 720 | 0 | 0 | 9:10 | 72 | 0 | 54:10 | 720 | 0
|  |  | 52 | 8.6667 | 8:40 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 9:20 | 72 | 0 | 9:20 | 720 | 0 | 0 | 9:20 | 72 | 0 | 55:10 | 720 | 0
|  |  | 53 | 8.8333 | 8:50 | 720 | 0 | 720 | 0 | 1 | 9:30 | 720 | 360 | 9:30 | 720 | 0 | 0 | 9:30 | 720 | 180 | 56:10 | 720 | 0
|  |  | 54 | 9 | 9:00 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 9:40 | 660 | 360 | 9:40 | 720 | 0 | 0 | 9:40 | 690 | 180 | 57:10 | 720 | 0
[10 empty] | 0 | 9:50 | 600 | 360 | 9:50 | 720 | 0 | 0 | 9:50 | 660 | 180 | 58:10 | 720 | 0
[10 empty] | 0 | 10:00 | 540 | 360 | 10:00 | 720 | 0 | 0 | 10:00 | 630 | 180 | 59:10 | 720 | 0
[7 empty] | 7 |  | 13 | 0 | 10:10 | 480 | 360 | 10:10 | 720 | 0 | 0 | 10:10 | 600 | 180 | 60:10 | 720 | 0
[5 empty] | % of the day |  | 0.048611 |  | 0.090278 | 0 | 10:20 | 420 | 360 | 10:20 | 720 | 0 | 0 | 10:20 | 570 | 180 | 61:10 | 720 | 0
[7 empty] | 1.1667 |  | 2.1667 | 0 | 10:30 | 360 | 360 | 10:30 | 720 | 0 | 0 | 10:30 | 540 | 180 | 62:10 | 720 | 0
[10 empty] | 0 | 10:40 | 300 | 360 | 10:40 | 720 | 0 | 0 | 10:40 | 510 | 180 | 63:10 | 720 | 0
[10 empty] | 0 | 10:50 | 240 | 360 | 10:50 | 720 | 0 | 0 | 10:50 | 480 | 180 | 64:10 | 720 | 0
|  |  |  | Soc 50% 6.6 |  | SoC 50% 19.2 |  |  |  | 0 | 11:00 | 180 | 360 | 11:00 | 720 | 0 | 0 | 11:00 | 450 | 180 | 65:10 | 720 | 0
|  | 0:00 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 11:10 | 120 | 288 | 11:10 | 720 | 0 | 0 | 11:10 | 420 | 180 | 66:10 | 720 | 0
|  | 0:10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 11:20 | 72 | 0 | 11:20 | 720 | 0 | 0 | 11:20 | 390 | 180 | 67:10 | 720 | 0
|  | 0:20 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 11:30 | 72 | 0 | 11:30 | 720 | 0 | 0 | 11:30 | 360 | 180 | 68:10 | 720 | 0
|  | 0:30 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 11:40 | 72 | 0 | 11:40 | 720 | 0 | 0 | 11:40 | 330 | 180 | 69:10 | 720 | 0
|  | 0:40 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 11:50 | 72 | 0 | 11:50 | 720 | 0 | 0 | 11:50 | 300 | 180 | 70:10 | 720 | 0
|  | 0:50 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 12:00 | 72 | 0 | 12:00 | 720 | 0 | 0 | 12:00 | 270 | 180 | 71:10 | 720 | 0
|  | 1:00 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 12:10 | 72 | 0 | 12:10 | 720 | 0 | 0 | 12:10 | 240 | 180 | 72:10 | 720 | 0
|  | 1:10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 12:20 | 72 | 0 | 12:20 | 720 | 0 | 0 | 12:20 | 210 | 180 | 73:10 | 720 | 0
|  | 1:20 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 12:30 | 72 | 0 | 12:30 | 720 | 0 | 0 | 12:30 | 180 | 180 | 74:10 | 720 | 0
|  | 1:30 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 12:40 | 72 | 0 | 12:40 | 720 | 0 | 0 | 12:40 | 150 | 180 | 75:10 | 720 | 0
|  | 1:40 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 12:50 | 72 | 0 | 12:50 | 720 | 0 | 0 | 12:50 | 120 | 180 | 76:10 | 720 | 0
|  | 1:50 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 13:00 | 72 | 0 | 13:00 | 720 | 0 | 0 | 13:00 | 90 | 108 | 77:10 | 720 | 0
|  | 2:00 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 13:10 | 72 | 0 | 13:10 | 720 | 0 | 0 | 13:10 | 72 | 0 | 78:10 | 720 | 0
|  | 2:10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 13:20 | 72 | 0 | 13:20 | 720 | 0 | 0 | 13:20 | 72 | 0 | 79:10 | 720 | 0
|  | 2:20 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 13:30 | 72 | 0 | 13:30 | 720 | 0 | 0 | 13:30 | 72 | 0 | 80:10 | 720 | 0
|  | 2:30 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 13:40 | 72 | 0 | 13:40 | 720 | 0 | 0 | 13:40 | 72 | 0 | 81:10 | 720 | 0
|  | 2:40 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 13:50 | 72 | 0 | 13:50 | 720 | 0 | 0 | 13:50 | 72 | 0 | 82:10 | 720 | 0
|  | 2:50 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 14:00 | 72 | 0 | 14:00 | 720 | 0 | 0 | 14:00 | 72 | 0 | 83:10 | 720 | 0
|  | 3:00 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 14:10 | 72 | 0 | 14:10 | 720 | 0 | 0 | 14:10 | 72 | 0 | 84:10 | 720 | 0
|  | 3:10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 14:20 | 72 | 0 | 14:20 | 720 | 0 | 0 | 14:20 | 72 | 0 | 85:10 | 720 | 0
|  | 3:20 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 14:30 | 72 | 0 | 14:30 | 720 | 0 | 0 | 14:30 | 72 | 0 | 86:10 | 720 | 0
|  | 3:30 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 14:40 | 72 | 0 | 14:40 | 720 | 0 | 0 | 14:40 | 72 | 0 | 87:10 | 720 | 0
|  | 3:40 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 14:50 | 72 | 0 | 14:50 | 720 | 0 | 0 | 14:50 | 72 | 0 | 88:10 | 720 | 0
|  | 3:50 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 15:00 | 72 | 0 | 15:00 | 720 | 0 | 0 | 15:00 | 72 | 0 | 89:10 | 720 | 0
|  | 4:00 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 15:10 | 72 | 0 | 15:10 | 720 | 0 | 0 | 15:10 | 72 | 0 | 90:10 | 720 | 0
|  | 4:10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 15:20 | 72 | 0 | 15:20 | 720 | 0 | 0 | 15:20 | 72 | 0 | 91:10 | 720 | 0
|  | 4:20 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 15:30 | 72 | 0 | 15:30 | 720 | 0 | 0 | 15:30 | 72 | 0 | 92:10 | 720 | 0
|  | 4:30 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 15:40 | 72 | 0 | 15:40 | 720 | 0 | 0 | 15:40 | 72 | 0 | 93:10 | 720 | 0
|  | 4:40 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 15:50 | 72 | 0 | 15:50 | 720 | 0 | 0 | 15:50 | 72 | 0 | 94:10 | 720 | 0
|  | 4:50 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 16:00 | 72 | 0 | 16:00 | 720 | 0 | 0 | 16:00 | 72 | 0 | 95:10 | 720 | 0
|  | 5:00 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 16:10 | 72 | 0 | 16:10 | 720 | 0 | 0 | 16:10 | 72 | 0 | 96:10 | 720 | 0
|  | 5:10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 16:20 | 72 | 0 | 16:20 | 720 | 0 | 0 | 16:20 | 72 | 0 | 97:10 | 720 | 0
|  | 5:20 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 16:30 | 72 | 0 | 16:30 | 720 | 0 | 0 | 16:30 | 72 | 0 | 98:10 | 720 | 0
|  | 5:30 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 16:40 | 72 | 0 | 16:40 | 720 | 0 | -1 | 16:40 | 72 | 0 | 99:10 | 720 | 0
|  | 5:40 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 16:50 | 72 | 0 | 16:50 | 720 | 0 | 0 | 16:50 | 72 | 0 | 100:10 | 720 | 0
|  | 5:50 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 17:00 | 72 | 0 | 17:00 | 720 | 0 | 0 | 17:00 | 72 | 0 | 101:10 | 720 | 0
|  | 6:00 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 17:10 | 72 | 0 | 17:10 | 720 | 0 | 0 | 17:10 | 72 | 0 | 102:10 | 720 | 0
|  | 6:10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 17:20 | 72 | 0 | 17:20 | 720 | 0 | 0 | 17:20 | 72 | 0 | 103:10 | 720 | 0
|  | 6:20 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 17:30 | 72 | 0 | 17:30 | 720 | 0 | 0 | 17:30 | 72 | 0 | 104:10 | 720 | 0
|  | 6:30 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 17:40 | 72 | 0 | 17:40 | 720 | 0 | 0 | 17:40 | 72 | 0 | 105:10 | 720 | 0
|  | 6:40 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 17:50 | 72 | 0 | 17:50 | 720 | 0 | 0 | 17:50 | 72 | 0 | 106:10 | 720 | 0
|  | 6:50 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 18:00 | 72 | 0 | 18:00 | 720 | 0 | 0 | 18:00 | 72 | 0 | 107:10 | 720 | 0
|  | 7:00 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 18:10 | 72 | 0 | 18:10 | 720 | 0 | 0 | 18:10 | 72 | 0 | 108:10 | 720 | 0
|  | 7:10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 18:20 | 72 | 0 | 18:20 | 720 | 0 | 0 | 18:20 | 72 | 0 | 109:10 | 720 | 0
|  | 7:20 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 18:30 | 72 | 0 | 18:30 | 720 | 0 | 0 | 18:30 | 72 | 0 | 110:10 | 720 | 0
|  | 7:30 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 18:40 | 72 | 0 | 18:40 | 720 | 0 | 0 | 18:40 | 72 | 0 | 111:10 | 720 | 0
|  | 7:40 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 18:50 | 72 | 0 | 18:50 | 720 | 0 | 0 | 18:50 | 72 | 0 | 112:10 | 720 | 0
|  | 7:50 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | -1 | 19:00 | 72 | 0 | 19:00 | 72 | 360 | 0 | 19:00 | 72 | 0 | 113:10 | 720 | 0
|  | 8:00 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 19:10 | 72 | 0 | 19:10 | 132 | 360 | 0 | 19:10 | 72 | 0 | 114:10 | 72 | 180
|  | 8:10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 19:20 | 72 | 0 | 19:20 | 192 | 360 | 0 | 19:20 | 72 | 0 | 115:10 | 102 | 180
|  | 8:20 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 19:30 | 72 | 0 | 19:30 | 252 | 360 | 0 | 19:30 | 72 | 0 | 116:10 | 132 | 180
|  | 8:30 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 19:40 | 72 | 0 | 19:40 | 312 | 360 | 0 | 19:40 | 72 | 0 | 117:10 | 162 | 180
|  | 8:40 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 19:50 | 72 | 0 | 19:50 | 372 | 360 | 0 | 19:50 | 72 | 0 | 118:10 | 192 | 180
|  | 8:50 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 20:00 | 72 | 0 | 20:00 | 432 | 360 | 0 | 20:00 | 72 | 0 | 119:10 | 222 | 180
|  | 9:00 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 20:10 | 72 | 0 | 20:10 | 492 | 360 | 0 | 20:10 | 72 | 0 | 120:10 | 252 | 180
|  | 9:10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 20:20 | 72 | 0 | 20:20 | 552 | 360 | 0 | 20:20 | 72 | 0 | 121:10 | 282 | 180
|  | 9:20 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 20:30 | 72 | 0 | 20:30 | 612 | 360 | 0 | 20:30 | 72 | 0 | 122:10 | 312 | 180
|  | 9:30 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 20:40 | 72 | 0 | 20:40 | 672 | 288 | 0 | 20:40 | 72 | 0 | 123:10 | 342 | 180
|  | 9:40 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 20:50 | 72 | 0 | 20:50 | 720 | 0 | 0 | 20:50 | 72 | 0 | 124:10 | 372 | 180
|  | 9:50 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21:00 | 72 | 0 | 21:00 | 720 | 0 | 0 | 21:00 | 72 | 0 | 125:10 | 402 | 180
|  | 10:00 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21:10 | 72 | 0 | 21:10 | 720 | 0 | 0 | 21:10 | 72 | 0 | 126:10 | 432 | 180
|  | 10:10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21:20 | 72 | 0 | 21:20 | 720 | 0 | 0 | 21:20 | 72 | 0 | 127:10 | 462 | 180
|  | 10:20 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21:30 | 72 | 0 | 21:30 | 720 | 0 | 0 | 21:30 | 72 | 0 | 128:10 | 492 | 180
|  | 10:30 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21:40 | 72 | 0 | 21:40 | 720 | 0 | 0 | 21:40 | 72 | 0 | 129:10 | 522 | 180
|  | 10:40 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21:50 | 72 | 0 | 21:50 | 720 | 0 | 0 | 21:50 | 72 | 0 | 130:10 | 552 | 180
|  | 10:50 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 22:00 | 72 | 0 | 22:00 | 720 | 0 | 0 | 22:00 | 72 | 0 | 131:10 | 582 | 180
|  | 11:00 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 22:10 | 72 | 0 | 22:10 | 720 | 0 | 0 | 22:10 | 72 | 0 | 132:10 | 612 | 180
|  | 11:10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 22:20 | 72 | 0 | 22:20 | 720 | 0 | 0 | 22:20 | 72 | 0 | 133:10 | 642 | 180
|  | 11:20 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 22:30 | 72 | 0 | 22:30 | 720 | 0 | 0 | 22:30 | 72 | 0 | 134:10 | 672 | 180
|  | 11:30 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 22:40 | 72 | 0 | 22:40 | 720 | 0 | 0 | 22:40 | 72 | 0 | 135:10 | 702 | 108
|  | 11:40 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 22:50 | 72 | 0 | 22:50 | 720 | 0 | 0 | 22:50 | 72 | 0 | 136:10 | 720 | 0
|  | 11:50 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 23:00 | 72 | 0 | 23:00 | 720 | 0 | 0 | 23:00 | 72 | 0 | 137:10 | 720 | 0
|  | 12:00 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 23:10 | 72 | 0 | 23:10 | 720 | 0 | 0 | 23:10 | 72 | 0 | 138:10 | 720 | 0
|  | 12:10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 23:20 | 72 | 0 | 23:20 | 720 | 0 | 0 | 23:20 | 72 | 0 | 139:10 | 720 | 0
|  | 12:20 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 23:30 | 72 | 0 | 23:30 | 720 | 0 | 0 | 23:30 | 72 | 0 | 140:10 | 720 | 0
|  | 12:30 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 23:40 | 72 | 0 | 23:40 | 720 | 0 | 0 | 23:40 | 72 | 0 | 141:10 | 720 | 0
|  | 12:40 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 23:50 | 72 | 0 | 23:50 | 720 | 0 | 1 | 23:50 | 72 | 0 | 23:50 | 720 | 0
|  | 12:50 |  | 0 |  | 0
|  | 13:00 |  | 0 |  | 0
|  | 13:10 |  | 0 |  | 0
|  | 13:20 |  | 0 |  | 0
|  | 13:30 |  | 0 |  | 0
|  | 13:40 |  | 0 |  | 0
|  | 13:50 |  | 0 |  | 0
|  | 14:00 |  | 0 |  | 0
|  | 14:10 |  | 0 |  | 0
|  | 14:20 |  | 0 |  | 0
|  | 14:30 |  | 0 |  | 0
|  | 14:40 |  | 0 |  | 0
|  | 14:50 |  | 0 |  | 0
|  | 15:00 |  | 0 |  | 0
|  | 15:10 |  | 0 |  | 0
|  | 15:20 |  | 0 |  | 0
|  | 15:30 |  | 0 |  | 0
|  | 15:40 |  | 0 |  | 0
|  | 15:50 |  | 0 |  | 0
|  | 16:00 |  | 0 |  | 0
|  | 16:10 |  | 0 |  | 0
|  | 16:20 |  | 0 |  | 0
|  | 16:30 |  | 0 |  | 0
|  | 16:40 |  | 0 |  | 0
|  | 16:50 |  | 0 |  | 0
|  | 17:00 |  | 0 |  | 0
|  | 17:10 |  | 0 |  | 0
|  | 17:20 |  | 0 |  | 0
|  | 17:30 |  | 0 |  | 0
|  | 17:40 |  | 0 |  | 0
|  | 17:50 |  | 0 |  | 0
|  | 18:00 |  | 0 |  | 0
|  | 18:10 |  | 0 |  | 0
|  | 18:20 |  | 0 |  | 0
|  | 18:30 |  | 0 |  | 0
|  | 18:40 |  | 0 |  | 0
|  | 18:50 |  | 0 |  | 0
|  | 19:00 |  | 0 |  | 0
|  | 19:10 |  | 0 |  | 0
|  | 19:20 |  | 0 |  | 0
|  | 19:30 |  | 0 |  | 0
|  | 19:40 |  | 0 |  | 0
|  | 19:50 |  | 0 |  | 0
|  | 20:00 |  | 0 |  | 0
|  | 20:10 |  | 0 |  | 0
|  | 20:20 |  | 0 |  | 0
|  | 20:30 |  | 0 |  | 0
|  | 20:40 |  | 0 |  | 0
|  | 20:50 |  | 0 |  | 0
|  | 21:00 |  | 360 |  | 180
|  | 21:10 |  | 360 |  | 180
|  | 21:20 |  | 360 |  | 180
|  | 21:30 |  | 360 |  | 180
|  | 21:40 |  | 360 |  | 180
|  | 21:50 |  | 360 |  | 180
|  | 22:00 |  | 360 |  | 180
|  | 22:10 |  | 0 |  | 180
|  | 22:20 |  | 0 |  | 180
|  | 22:30 |  | 0 |  | 180
|  | 22:40 |  | 0 |  | 180
|  | 22:50 |  | 0 |  | 180
|  | 23:00 |  | 0 |  | 180
|  | 23:10 |  | 0 |  | 0
|  | 23:20 |  | 0 |  | 0
|  | 23:30 |  | 0 |  | 0
|  | 23:40 |  | 0 |  | 0
|  | 23:50 |  | 0 |  | 0
Note on L14: Nathan to add a truth table to switch on an off the loads -Nathan Travanti
Note on Q14: Fill in other columns for charging rates to the battery pack. -Nathan Travanti

## Output
Discharging | Charge of Battery | Rate of Dischargin | #REF! | #REF! | #REF!
0:10 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
0:20 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
0:30 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
0:40 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
0:50 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1:00 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1:10 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1:20 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1:30 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1:40 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1:50 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2:00 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2:10 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2:20 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2:30 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2:40 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2:50 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3:00 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3:10 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3:20 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3:30 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3:40 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3:50 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4:00 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4:10 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4:20 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4:30 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4:40 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4:50 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5:00 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5:10 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5:20 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5:30 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5:40 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5:50 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6:00 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6:10 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6:20 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6:30 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6:40 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6:50 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7:00 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7:10 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7:20 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7:30 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7:40 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7:50 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8:00 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8:10 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8:20 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8:30 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8:40 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8:50 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9:00 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9:10 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9:20 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9:30 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9:40 | 720 | 360 | #REF! | #REF! | #REF!
9:50 | 660 | 360 | #REF! | #REF! | #REF!
10:00 | 600 | 360 | #REF! | #REF! | #REF!
10:10 | 540 | 360 | #REF! | #REF! | #REF!
10:20 | 480 | 360 | #REF! | #REF! | #REF!
10:30 | 420 | 360 | #REF! | #REF! | #REF!
10:40 | 360 | 360 | #REF! | #REF! | #REF!
10:50 | 300 | 360 | #REF! | #REF! | #REF!
11:00 | 240 | 360 | #REF! | #REF! | #REF!
11:10 | 180 | 360 | #REF! | #REF! | #REF!
11:20 | 120 | 288 | #REF! | #REF! | #REF!
11:30 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11:40 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11:50 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12:00 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12:10 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12:20 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12:30 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12:40 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12:50 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13:00 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13:10 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13:20 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13:30 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13:40 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13:50 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
14:00 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
14:10 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
14:20 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
14:30 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
14:40 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
14:50 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
15:00 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
15:10 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
15:20 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
15:30 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
15:40 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
15:50 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
16:00 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
16:10 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
16:20 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
16:30 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
16:40 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
16:50 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
17:00 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
17:10 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
17:20 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
17:30 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
17:40 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
17:50 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
18:00 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
18:10 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
18:20 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
18:30 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
18:40 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
18:50 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
19:00 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
19:10 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
19:20 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
19:30 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
19:40 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
19:50 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
20:00 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
20:10 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
20:20 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
20:30 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
20:40 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
20:50 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
21:00 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
21:10 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
21:20 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
21:30 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
21:40 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
21:50 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
22:00 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
22:10 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
22:20 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
22:30 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
22:40 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
22:50 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
23:00 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
23:10 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
23:20 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
23:30 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
23:40 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
23:50 | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

## Scenerio 3
| Soc 50% 6.6 | SoC 50% 19.2 | Soc 45% 6.6 | SoC 45% 19.2 | Soc 40% 6.6 | SoC 40% 19.2 | Soc 35% 6.6 | SoC 35% 19.2 | Soc 30% 6.6 | SoC 30% 19.2 | Soc 25% 6.6 | SoC 25% 19.2 | Soc 20% 6.6 | SoC 20% 19.2 | Soc 15% 6.6 | SoC 15% 19.2
0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9:00 | 360 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9:10 | 360 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9:20 | 360 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9:30 | 360 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9:40 | 360 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9:50 | 360 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:00 | 360 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:10 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:20 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:30 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:40 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:50 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:20 | 288 | #REF! | 0 | 720 | 180 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:30 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 180 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:40 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 180 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:50 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 180 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 180 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:10 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 180 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:20 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 180 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:30 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 180 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:40 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 180 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:50 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 180 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 180 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:10 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 108 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:20 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:30 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:40 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:50 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:10 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:20 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:30 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:40 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:50 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:10 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:20 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:30 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:40 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:50 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:10 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:20 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:30 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:40 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:50 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:10 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:20 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:30 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:40 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:50 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:10 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:20 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
19:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:30 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
19:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:40 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:50 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:10 | 0 | #REF! | 0 | 72 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:20 | 0 | #REF! | 0 | 132 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:30 | 0 | #REF! | 0 | 192 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:40 | 0 | #REF! | 0 | 252 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0
20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:50 | 0 | #REF! | 0 | 312 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0
20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0 | #REF! | 0 | 372 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0
20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:10 | 0 | #REF! | 0 | 432 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:20 | 0 | #REF! | 0 | 492 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0
21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:30 | 0 | #REF! | 0 | 552 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0
21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:40 | 0 | #REF! | 0 | 612 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0
21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:50 | 0 | #REF! | 0 | 672 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0
21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0
21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:10 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:20 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0
22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:30 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0
22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:40 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0
22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:50 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0
22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0
22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:10 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:20 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0
23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:30 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0
23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:40 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0
23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:50 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0
23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:10 | 0 | #REF! | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0